- Приложение № 7

- к  постановлению администрации

- городского 	округа Краснотурьинск

- от 22.11.2011 № 1718

«Об установлении населению платы за пользование жилыми помещениями и услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных  жилых домов, находящихся 	в муниципальной собственности и в многоквартирных домах, которые не определились с размером платы на 2012 год»

Перечень работ и услуг по содержанию  общего имущества в многоквартирном доме, оплачиваемых за счёт платы за содержание и ремонт жилого помещения (общего имущества многоквартирных жилых домов)  в многоквартирных жилых домах.

1. Работы   по   содержанию  и  ремонту  внутридомовых  сетей  общего  имущества в  многоквартирном  доме

| № п/п | # Наименование видов работ |
| --- | --- |
|  | Центральное отопление |
| 1 | Ревизия запорной арматуры без снятия с места - подвал |
| 2 | Ревизия и промывка отопительных приборов в подъездах |
| 3 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (стояке, отопительном приборе). Регулировка и наладка системы центрального отопления. |
| 4 | Консервация системы центрального отопления, осмотр системы, проведение необходимых ремонтных работ. Промывка и опрессовка системы центрального отопления |
| 5 | Запуск отопления после консервации. |
| 6 | Очистка теплообменников от накипи |
| 7 | Смена отопительного прибора в подъездах, переборка секций радиаторного блока в подъездах |
| 8 | Смена вентиля ( подвал, чердак) |
| 9 | Установка, смена кранов для спуска воздуха (подвал, чердак) |
| 10 | Смена задвижки, ДПЗ на вводах в дома |
| 11 | Установка запорной арматуры на стояках |
| 12 | Ремонт изоляции трубопроводов в подвалах, чердаках, подъездах |
| 13 | Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников |
| 14 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления в подъездах |
| 15 | Проверка на прогрев и регулировка отопительных приборов в подъездах |
| 16 | Смена отдельных участков трубопровода диаметром 15-150мм в местах общего пользования |
| 17 | Смена вводов СЦО от запорного устройства до внешней стены дома (при отсутствии приборов учета) |
| 18 | Обслуживание общедомовых приборов учета |
| 19 | Снятие показаний приборов учёта |
|  | Водопровод, канализация, водоснабжение |
| 1 | Устранение засоров санитарных приборов. |
| 2 | Временная заделка свищей и трещин на стояках в квартире |
| 3 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов на стояках |
| 4 | Проверка исправности канализационных вытяжек. |
| 5 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения диаметром 15 – 50мм, относящимися к общему имуществу дома ( до первого отключающего устройства в квартире) |
| 6 | Смена отдельных участков канализации диаметром 50-100мм.на стояках |
| 7 | Смена сгонов, манжет и прочих фасонных деталей на стояках |
| 8 | Откачка воды из подвала (стационарным насосом или передвижным) |
| 9 | Отключение холодного и горячего водоснабжения (путём устройства заглушек на трубопроводе диаметром до 25мм) при задолженности квартиросъемщика за ЖКУ. |
| 10 | Устранение засоров на внутренних водостоках. |
| 11 | Осмотр систем водопровода, канализации и горячего водоснабжения. |
| 12 | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях |
| 13 | Восстановление нарушенной тепловой изоляции. |
| 14 | Подчеканка раструбов канализационных труб. |
| 15 | Обслуживание общедомовых приборов учета |
| 16 | Снятие показаний приборов учёта |
| 17 | Смена вводов ХВС, ГВС от запорного устройства до внешней границы стены дома (при отсутствии приборов учета) |
| 18 | Непредвиденные работы. |
|  | Мусоропроводы |
| 1 | Ремонт мусоропроводов |

2.    Работы  по  содержанию  и  ремонту  конструктивных  элементов  общего   имущества   в  многоквартирном  доме

| № п/п | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1 | Устранение протечек в отдельных местах кровли |
| 2 | Промазка суриковой замазкой или другой мастикой участков кровель (карнизы, свесы), фальцев и свищей в покрытиях из кровельной стали, профлиста. |
| 3 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами. |
| 4 | Смена отдельных элементов кровли из листовой стали. |
| 5 | Смена отдельных элементов кровли из листов асбестоцементного волнистого профиля. |
| 6 | Ремонт кирпичных стен приямков, крылец, разборка повреждённых мест кладки, заделка разобранных мест с перевязкой новой кладки со старой, относка материалов после разборки на расстояние до 10м. |
| 7 | Заделка и герметизация швов и стыков. Расчистка швов (стыков), заделка смоляной прядью, пеной, цементным раствором . |
| 8 | Ремонт бетонных ступеней, полов мест общего пользования: расчистка трещин и отбитых мест на ступенях или полах, заделка мест раствором с железнением |
| 9 | Ремонт бетонных отмосток. |
| 10 | Пробивка отверстий в бетонных, ж/бетонных, кирпичных, каменных стенах и перекрытиях. |
| 11 | Заделка отверстий в бетонных, ж/бетонных, кирпичных, каменных стенах и перекрытиях. |
| 12 | Ремонт штукатурки фасадов (стен, карниза, балконных плит) отдельными местами. |
| 13 | Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами (мест общего пользования). |
| 14 | Устранение дефекта при нарушении связи наружной облицовки, лепных изделий, установленных на фасадах со стенами |
| 15 | Устранение дефекта при отслоении штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению |
| 16 | Ремонт штукатурки цоколя, приямком, крылец и т.д. |
| 17 | Перетирка штукатурки стен и потолков мест общего пользования. |
| 18 | Ремонт деревянного пола мест общего пользования. |
| 19 | Ремонт, смена ступеней деревянных лестниц мест общего пользования при отсутствии аварийной ситуации |
| 20 | Ремонт и утепление оконных переплётов мест общего пользования. |
| 21 | Ремонт и утепление дверных полотен мест общего пользования |
| 22 | Смена разбитых стёкол мест общего пользования. |
| 23 | Ремонт решёток, ограждений лестниц и площадок мест общего пользования при отсутствии аварийной ситуации |
| 24 | Проверка, прочистка и ремонт дымоходов, их регулировка, наладка, устранение неисправности в печи (укрепление дверей, предтопочных листов и др.), могущие вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания |
| 25 | Ремонт и укрепление карнизной решётки, парапетных ограждений, ограждений балконов |
| 26 | Смена местами обрешётки крыши. |
| 27 | Снятие и установка пружин на входные двери, поставка доводчиков на входных дверях. |
| 28 | Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей мест общего пользования. |
| 29 | Масляная окраска стен и потолков мест общего пользования. |
| 30 | Масляная окраска деревянных поверхностей (малые формы, поручни, плинтуса). |
| 31 | Масляная окраска металлических поверхностей (контейнера, решётки, козырьки, в местах общего пользования и т.д.). |
| 32 | Изготовление, замена и ремонт желобов (подвесных и настенных), участков водосточных труб (колен, воронок, отливов). |
| 33 | Смена обделок, примыканий из листовой стали. |
| 34 | Укрепление элементов водосточных труб. |
| 35 | Изготовление, замена и ремонт зонтиков, поясков, отливов и карнизов брандмауэров и парапетов из кровельной стали. |
| 36 | Частичное утепление чердачных перекрытий. |
| 37 | Открытие и заделка на зиму вентиляционных продухов, проверка состояния продухов в цоколях зданий. |
| 38 | Удаление с крыши снега, наледи, сосулей |
| 39 | Очистка крыш, желобов, воронок, труб от грязи, мусора, листвы. |
| 40 | Ремонт и покраска оборудования детских и спортивных площадок, ограждений расположенных в границах земельного участка |
| 41 | Проверка исправности и ремонт слуховых окон и жалюзи |
| 42 | Смена вентиляционной решётки, проверка и прочистка вентиляционных каналов |
| 43 | Гидроизоляция балконов, козырьков над подъездами |
| 44 | Ремонт печей и очагов, штукатурки дымовых труб при отсутствии аварийной ситуации |
| 45 | Герметизация козырьков над балконами |
| 46 | Частичный ремонт печных труб, устранение неплотности в дымоходах и сопряжения их с печами |
| 47 | Ремонт контейнерной площадки. |
| 48 | Масляная, известковая окраска мусорокамер, мусоропроводов |
| 49 | Заделка трещин в каменных стенах кирпичом, при утрате связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожая их выпадению |
| 50 | Ремонт и замена козырьков над спуском в подвал. |
| 51 | Ремонт кирпичной кладки карниза, стен при отсутствии аварийной ситуации |
| 52 | Утепление стен |
| 53 | Утепление трубопроводов в помещениях общего пользования |
| 54 | Частичный ремонт меж панельных швов. |
| 55 | Замена замков на входах в подвалы и чердаки. |
| 56 | Ремонт малых архитектурных форм, расположенных в границах земельного участка |
| 57 | Изготовление новых и ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, трапов на кровле |
| 58 | Осмотр состояния конструктивных элементов здания (осенний, весенний) |
| 59 | Подготовка зданий к осенне-зимнему периоду |
| 60 | Непредвиденные работы |

3. Работы по содержанию и уборке придомовой территории,  расположенной  в  границах   земельного  участка,  на  котором  расположен  дом (по принадлежности к ЖЭУ)

| № п/п | Наименование видов работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## Подметание свежевыпавшего снега | По мере необходимости (не реже 1 раза в день) |
| 2 | Очистка территорий с усовершенствованным покрытием от уплотнённого снега | 1 раз в неделю |
| 3 | Перекидывание снега и скола, снега сброшенного с крыш. |  |
| 4 | Посыпка территории песком | По мере необходимости (не реже 1 раза в день) |
| 5 | Подметание территорий в дни со снегопадом | По мере необходимости (не реже 1 раза в день) |
| 6 | Очистка крылец от наледи | 1 раз в сутки |
| 7 | Уборка подвальных и чердачных помещений от мусора. | 2 раза в год |
| 8 | Подметание территорий в летний период | 1 раз в сутки |
| 9 | Подметание территорий в дни без снегопада, очистка отмосток | 1 раз в неделю |
| 10 | Уборка газонов, палисадников, отмосток, приямков, козырьков от травы и мусора, кошение травы. |  |
| 11 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 12 | Очистка приямков, спусков в подвал. | 1 раз в сутки |
| 13 | Скалывание льда и уплотнённого снега, сдвигание скола в валы и кучи, отгрузка скола на транспорт, вывоз. | 2 раза в сезон |
| 14 | Механизированная уборка мусора. Вывоз листвы и мусора. | 2 раза в сезон |
| 15 | Уборка контейнерных площадок за санитарной зоной | 1 раз в сутки |
| 16 | Осмотр подвальных и чердачных помещений для проверки рабочего и санитарного состояния систем и оборудования, предотвращения доступа посторонних лиц, уборка мелкого мусора | 1 раз в неделю |
| 17 | Заготовка посыпочного материала | При подготовке к зиме |
| 18 | Непредвиденные работы |  |

4.  Перечень работ по обслуживанию внутридомовых сетей жилищного фонда аварийно-диспетчерской службой

| № п/п | # Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1 | # Ликвидация аварий и неисправностей внутридомовых сетей и оборудования водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления и внутренних водостоков. |
| 2 | # Устранение течи запорной и водоразборной арматуры на трубопроводах с горячим и холодным водоснабжением, замена сгонов, установка бандажей на трубопроводах, смена небольших участков трубопроводов (до 2 метров), выполнение сварочных работ при замене или ремонте трубопроводов. |
| 3 | # Прочистка засоров сантехнических приборов, внутренних водостоков, канализационных труб и стояков внутри дома и до первого колодца, заделка свищей и зачеканка раструбов, замена непригодных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2 метров) для устранения засора или течи, выполнение сварочных работ. |
| 4 | # Выполнение работ по ремонту и замене сгонов, запорной арматуры, смене участков трубопроводов (до 2 метров), ликвидация течи путём уплотнения соединения труб центрального отопления, арматуры и нагревательных приборов, выполнение сварочных работ. |
| 5 | # Выполнение сопутствующих работ: # -отключение стояков и отдельных участков трубопроводов для производства ремонтных работ, опорожнение отключенных участков центрального отопления и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности. |
| 6 | # Неучтённые работы. |

Примечание:   Неисправности  аварийного  порядка  трубопроводов  и  их  сопряжений  (с  фитингами,  арматурой  и  приборами  водопровода,  канализации,  горячего  водоснабжения,  центрального  отопления)   устраняются  немедленно

5. Работы  по  содержанию  внутридомовых   электрических  сетей

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилого дома. Замена неисправных участков электрической сети. | При наличии переключателей кабелей на вводе в дом – в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 часов |
| 2 | Замена ламп, светильников, выключателей, патронов (стенного или потолочного) в местах общего пользования, подвалах | 7 суток |
| 3 | Неисправности во водно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей (снятие, зачистка контактов, установка), пробок, автоматических выключателей, рубильников | 3 часа |
| 4 | Устранение неисправностей автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 часа |
| 5 | Измерение сопротивления изоляции | Работы планового характера |
| 6 | Мелкий ремонт электропроводки, замена крюков, шпилек, кронштейнов, исключая электрические сети жилых квартир. | Работы планового характера |
| 7 | Замена щитов, подключение питающей и потребляющей электрической линии, замена пакетных переключателей, проверка заземления, ревизия «нулевого» магистрального провода. Модернизация этажных щитов | Работы планового характера |
| 8 | Устранение неисправностей аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.д.) | немедленно |
| 9 | Замена общедомовых (коллективных) приборов учета, расположенных в местах общего пользования) | Работы планового характера |
| 10 | Замена квартирных вводов | Работы планового характера |
| 11 | Ревизия распределительных коробок, ВРУ, рубильников с заменой токоведущих частей | Работы планового характера |
| 12 | Обслуживание общедомовых (коллективных) приборов учета | Работы планового характера |
| 13 | Снятие показаний приборов учёта | Работы планового характера |
| 14 | Непредвиденные работы | При необходимости |

Примечание: Сроки  устранения  отдельных  неисправностей  указаны  с  момента  их  обнаружения  или  заявки  жильцов.

6.  Работы  по  обслуживанию  газовых  сетей

| № п/п | Наименование видов работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Работы, выполняемые при обслуживании газоиспользующего оборудования |  |
| 1.1 | Проверяется отсутствие механических повреждений на газопроводах, состояние газоиспользующего оборудования, соответствие установки газоиспользующих приборов, газопроводов и помещений установленным требованиям | Согласно графика обхода или по заявке |
| 1.2 | Проверяется наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах | Согласно графика обхода или по заявке |
| 1.3 | Проверяется работоспособность кранов на газопроводе и газоиспользующем оборудовании. Краны разбираются, очищаются от смазки, вновь смазываются и устанавливаются | Согласно графика обхода или по заявке |
| 1.4 | Проверяется герметичность на газовом оборудовании, резьбовых соединениях и отключающих устройствах | Согласно графика обхода или по заявке |
| 1.5 | Проверяется процесс горения по виду пламени и устойчивость пламени. При необходимости производится прочистка форсунок и регулировка | Согласно графика обхода или по заявке |
| 1.6 | Проверяется работоспособность приборов, автоматических устройств с их очисткой, наладкой и регулировкой | Согласно графика обхода или по заявке |
| 1.7 | Очищается завихритель (удлинитель пламени) и горелка, запальник от сажи и других засорений | Согласно графика обхода или по заявке |
| 1.8 | Проверяется наличие акта о состоянии дымоходов и вентиляционных каналов | 1 раз в год |
| 2 | Обслуживание внутреннего газопровода | Согласно графика |
| 2.1 | Отключение газопровода для проведения работ по обслуживанию внутреннего газопровода | Согласно графика обхода |
| 2.2 | Проверка соответствия внутреннего газопровода требованиям, действующей нормативно-технической документации | Согласно графика обхода |
| 2.3 | Проверка состояния труб, футляров, креплений, смазка кранов на стояках | Согласно графика обхода или по заявке |
| 2.4 | Проверить на герметичность газопровод от крана на вводе до кранов перед приборами (путем контрольной опрессовки), произвести продувку и пуск газа | Согласно графика обхода или по заявке |

7. Работы по содержанию и уборке лестничных клеток муниципального жилищного фонда  в  домах  высотой  более  5-ти  этажей,  оборудованных  лифтами

| № п/п | Наименование видов работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей, лифтов. Уборка мусора. | 2 раза в неделю |
| 2 | Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов | Ежедневно |
| 3 | Мытьё пола кабины лифта | Ежедневно |
| 4 | Влажная протирка: стен, дверей, плафонов, потолков кабины лифта | 2 раза в месяц |
| 5 | Мытьё лестничных маршей и площадок | 2 раза в месяц |
| 6 | Влажная протирка плафонов, окон, оконных решёток, перил, шкафов для электросчётчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, отопительных приборов и т.д. | 2 раза в год |
| 7 | Непредвиденные работы |  |

8. Работы  по  содержанию  и  уборке  мусоропроводов  муниципального  жилищного фонда,  в  домах   оборудованных  мусоропроводами

| № п/п | Наименование видов работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## Профилактический осмотр мусоропроводов | Ежедневно |
| 2 | Влажное подметание пола мусороприёмных камер | Ежедневно |
| 3 | Удаление мусора из мусороприёмных камер (контейнеров) | Ежедневно |
| 4 | Очистка и промывка ствола мусоропровода и загрузочного клапана. | 1 раз в месяц |
| 5 | Дезинфекция мусоросборников и всех элементов мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 6 | Дезинфекция контейнера | 1 раз в месяц |
| 7 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |
| 8 | Выкатка контейнеров | Ежедневно |
| 9 | Непредвиденные работы |  |

9. Работы  по  обслуживанию  туалетов  и  выгребных  ям  в  жилых  домах,   не     оборудованных  канализацией

| № п/п | Наименование видов работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка выгребных ям в летний период | 3 раза в неделю |
| 2 | Подметание туалетов в летний период | Ежедневно |
| 3 | Уборка выгребных ям в зимний период | 2 раза в неделю |
| 4 | Очистка туалетов в зимний период | 2 раза в неделю |
| 5 | Загрузка мусора после уборки в мешки и погрузка в контейнер | В соответствии с графиком вывоза |

10.  Работы по обслуживанию лифтов

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Содержание, текущий ремонт и эксплуатация лифтов, в том числе: - ежесуточные регламентные работы, - круглосуточное аварийное обслуживание | Постоянно, ремонт по мере возникновения необходимости |

11.  Сбор, вывоз и утилизация отходов

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сбор, вывоз и утилизация твёрдых бытовых отходов | Постоянно, в соответствии с установленным графиком |
| 2. | Сбор, вывоз и утилизация ртутных ламп | Постоянно в соответствии с установленным графиком |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация жидких бытовых отходов, при отсутствии централизованного водоотведения | Постоянно, в соответствии с установленным графиком |

12.  Управление

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управление многоквартирным жилым домом | При наличии решения общего собрания собственников о выборе способа управления и на основании договора управления |
|  | В том числе: |  |
| 1.1. | Заключение договор с поставщиками жилищно-коммунальных услуг, исполнителями капитального и текущего ремонта общего имущества | постоянно |
| 1.2. | Рассмотрение обращений, жалоб граждан | постоянно |
| 1.3. | Осуществление бухгалтерского, налогового, статистического учёта | постоянно |
| 1.4. | Ведение банковских, кассовых операций | постоянно |
| 1.5. | Организация начисления и сбора платежей за жилищно-коммунальные и прочие услуги | постоянно |
| 1.6. | Прием граждан по вопросам начисления платы за жилищно-коммунальные и прочие услуги | постоянно |
| 1.7. | Истребование задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг | постоянно |
| 1.8. | Оформление технической документации | постоянно |
| 1.9. | Защита интересов собственников в арбитражных судах | при арбитражном судопроизводстве |
| 1.9. | Представление интересов собственников в отношениях с третьими лицами | постоянно |
| 1.10. | Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за жилые помещения и коммунальные услуги | постоянно |
| 1.11. | Другие виды работ и услуг связанные с управлением многоквартирным жилым домом | при необходимости |

13.  Прочие услуги  по  содержанию   жилищного  фонда

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дератизация, дезинсекция помещений общего пользования | При необходимости |
| 2. | Проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включённых в утверждённый в установленном законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий | Постоянно, в соответствии с установленным графиком |