| Приложение № 1 к договору управления многоквартирным домом ул. Коммунальная д. 39 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень и периодичность выполнения работ по содержанию общего имущества собственников помещений в МКД Коммунальная 39 |  |  |  |  |
| № ПП | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧНОСТЬ В ГОД |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Осушение электрическими насосами | 100 м3 воды | 1 | По мере необходимости |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 2 | Восстановление (модернизация) остекления дверей | 100 кв.м. | 0,018 | По мере необходимости, в пределах объема предусмотренного сметным расчетом. |
| 3 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 доводчик | 9 | По мере необходимости, в пределах объема предусмотренного сметным расчетом. |
| 4 | Установка дверного доводчика к дверям из древесины | 1 прибор | 9 | По мере необходимости, в пределах объема предусмотренного сметным расчетом. |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 5 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0,24 | По мере необходимости |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 6 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0,01 | По мере необходимости, в пределах объема предусмотренного сметным расчетом. |
| 7 | Ремонт щитков | 1 щит | 23 | 2 |
| 8 | Замена светильника на светильник светодиодный с датчиком движения | 1 светильник | 23 | По мере необходимости, в пределах объема предусмотренного сметным расчетом. |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 9 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 4,9912 | 2 |
| 10 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 4,9912 | 2 |
| 11 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 4,9912 | 2 |
| 12 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 4,9912 | 2 |
| 13 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 4,9912 | 2 |
| 14 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 4,9912 | 2 |
| 15 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 4,9912 | По мере необходимости |
| 16 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 4,9912 | 1 |
| 17 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 4,9912 | 1 |
| 18 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1000 кв.м. общей площади | 4,9912 | 1 |
| 19 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 0,922 | 1 |
| 20 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 |
| 21 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 25,91 | По мере необходимости |
| 22 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 259,103 | 1 раз в три года |
| 23 | Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков | 100 кранов | 0,2 | По мере необходимости |
| 24 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 100 м трубопровода | 0,5 | По мере необходимости |
| 25 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 1 прибор учета | 1 | 12 |
| 26 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (приборов учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 прибор учета | 1 | 12 |
| 27 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 фильтр | 1 | 2 |
| 28 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 прибор учета | 7 | 2 |
| 29 | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 |
| 30 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 7 | 1 |
| 31 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 7 | 12 |
| 32 | Проверка работоспособности ОПУ (очередная метрологическая поверка) | 1 узел учета | 7 | 1 раз в четыре года |
| 33 | Профилактические работы (выборочная метрологическая поверка теплосчетчика диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 7 | 1 раз в четыре года |
| 34 | Поверка (настройка) тепловычислителя (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 7 | 1 раз в четыре года |
| 35 | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 7 | 1 раз в четыре года |
| 36 | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 7 | 1 раз в четыре года |
| 37 | Снятие (демонтаж) прибора учета тепловой энергии диаметром от 50 до 100 мм | 1 прибор | 7 | 1 раз в четыре года |
| 38 | Установка (монтаж) прибора учета тепловой энергии диаметром от 50 до 100 мм | 1 прибор | 7 | 1 раз в четыре года |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 39 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами | 4,97 | Круглосуточно |
|  | Лифты |  |  |  |
| 40 | Тормозное устройство | 1 тормозное устройство | 3 | 12 |
| 41 | Шахта | 1 этаж | 23 | 12 |
| 42 | Двери шахты лифта автоматические | 1 этаж | 23 | 12 |
| 43 | Ограждение и каркас шахты | 1 этаж | 23 | 12 |
| 44 | Направляющая кабины или противовеса | 1 этаж | 23 | 4 |
| 45 | Канатоведущий шкив (КВШ) | КВШ | 3 | 4 |
| 46 | Подвеска кабины | подвеска | 3 | 4 |
| 47 | Смазывающие | смазывающий аппарат | 3 | 12 |
| 48 | Башмаки кабины и противовеса | 1 башмак | 3 | 12 |
| 49 | Подвижный пол кабины | 1 кабина | 3 | 12 |
| 50 | Кабина лифта | 1 кабина | 3 | 12 |
| 51 | Канаты тяговые или ограничители скорости | 100 м | 5,52 | 4 |
| 52 | Натяжное устройство | 1 устройство | 3 | 4 |
| 53 | Электроаппараты, установленные в приямке | электроаппарат | 3 | 12 |
| 54 | Электропроводка в машинном помещении | машинное помещение | 3 | 12 |
| 55 | Электропроводка в шахте лифта | шахта | 3 | 12 |
| 56 | Электродвигатель главного привода | 1 электродвигатель | 3 | 4 |
| 57 | Редуктор главного привода | 1 редуктор | 3 | 4 |
| 58 | Шкаф управления лифтом | 1 шкаф | 3 | 4 |
| 59 | Подвеска противовеса | 1 противовес | 3 | 4 |
| 60 | Каркас противовеса | 1 противовес | 3 | 4 |
| 61 | Конечный выключатель на лифтах | 1 выключатель | 3 | 4 |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 62 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 6,946 | 48 |
| 63 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 10,804 | 48 |
| 64 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 100 шт. | 2,25 | 1 |
| 65 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 0,225 | 1 |
| 66 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 100 м2 оконных рам | 0,378 | 1 |
| 67 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 0,378 | 1 |
| 68 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 100 м2 чердаков и подвалов | 8,91 | 1 |
| 69 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 0,12 | 1 |
| 70 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 0,079 | 1 |
| 71 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 0,008 | 1 |
| 72 | Мытье пола кабины лифта | 1 лифт | 3 | Ежедневно в рабочие дни |
| 73 | Мытье стен и дверей кабины лифта | 1 лифт | 3 | 2 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 74 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0,5 | Ежедневно в рабочие дни |
| 75 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 1,187 | 1 |
| 76 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 0,015 | 2 |
| 77 | Уборка газонов от случайного мусора | 100 000 м2 | 0,015 | 1 раз в неделю в летний период |
| 78 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 15,231 | 2 |
| 79 | Очистка опрокидывающихся урн от мусора | на 100 урн | 0,03 | при наличии ежедневно в рабочие дни |
| 80 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,05 | 35 |
| 81 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,05 | 15 |
| 82 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 0,05 | 2 |
| 83 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 0,05 | 2 |
| 84 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 1 шт | 5 | 3 |
| 85 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 8,91 | 1 |
| 86 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 8,91 | 1 |
| 87 | Уборка свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 1000 м2 | 1,687 | По мере необходимости в пределах объема, предусмотренного сметным расчетом |
| 88 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором, погрузка и вывоз снега | 1000 м2 | 1,687 | По мере необходимости в пределах объема, предусмотренного сметным расчетом |
| 89 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0,466 | Ежедневно в рабочие дни |
| 90 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0,466 | Ежедневно в рабочие дни |
| 91 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 приямок | 5 | 1 |
| 92 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,066 | Ежедневно в рабочие дни |
| 93 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 воронка | 5 | 2 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 94 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа "Шторм" - антикоагулянта II поколения | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0,891 | 1 |
| 95 | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0,922 | 1 |